## Air Quality Stations
Image | Location | Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3 | Sensor 4 | Sensor 5 | Sensor 6 | Sensor 7 | Sensor 8 | Sensor 9 | Sensor 10 | Actions
Image | ENG-VAQS1-33 192.168.10.194 | CO 0 % Gas 1 | [9 empty] | [Link]
Image | Vigilante AQS V2 192.168.10.222 | [10 empty] | [Link]
Image | Vigilante AQS V2 192.168.10.223 | Humidity 26.2% Integral | Wet Bulb 15.88°C Integral | WBGT 19.46°C Integral | [7 empty] | [Link]
Image | MAESTRO_LDI 192.168.10.204 | [10 empty] | [Link]
Image | DRIFT 1800 192.168.10.65 | CO 0 ppm 1800L_RAR | CO2 0.12 % 1800L_RAR | Airflow 59.05 ft/min. 1800L | Temperature 23.2°C Integral | Humidity 39.5% Integral | [5 empty] | [Link]
Image | DRIFT 1600 192.168.10.203 | CO 0 ppm Integral | NO2 0 ppm Integral | SO2 0 ppm Integral | O2 20.1 % Integral | Temperature 23.3°C Integral | Humidity 40.6% Integral |  |  |  |  | [Link]

## Layout
Location | Configured Order
ENG-VAQS1-33 | 1.CO %
Vigilante AQS V2 | No sensors configured
Vigilante AQS V2 | 1.Climate
MAESTRO_LDI | No sensors configured
DRIFT 1800 | 1.CO 250 ppm, 2.CO2 2 %, 3.Airflow ft/min., 4.Climate
DRIFT 1600 | 1.CO 250 ppm, 2.NO2 5 ppm, 3.SO2 5 ppm, 4.O2 20.9 %, 5.Climate